| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕЛЯТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 171883, Тверская область, Лесной муниципальный округ д.Телятники ул. Центральная, д. 76 тел. 848(271)75-2-19 е-mail: tooshс2011@yandex.ru ОГРН 1026901949360 ИНН 6916010992 КПП 693001001 _______от __________20___г. №б/н от 6 июля 2023 года |  | Прокуратура Лесного района |
| --- | --- | --- |

Информация о рассмотрении представления прокуратуры Лесного района об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в  МОУ «Телятниковская ООШ»

29 июня  2023 года было получено представления прокуратуры Лесного района об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в  МОУ «Телятниковская ООШ» от 21 июня 2023 года.

4 июля  2023  года данное представление  было рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  с участием прокурора Лесного района О.А. Свистуновой.  На общем собрании трудового коллектива  был  проведен анализ нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, составлен план устранения выявленных нарушений. На 4 июля 2023 года устранены следующие нарушения:

- пожарной безопасности:

1)  пост дежурного обеспечен средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (Самоспасатель);

2) выведены из эксплуатации в кабинете №3  звонок с видимыми нарушениями изоляции электропроводки, водонагреватель с самодельным электропроводом , самодельный удлинитель;

3) установлены колпаки на светильники в кабинете №5 и кабинете ГКП;

4) проведен ремонт АПС в здании столовой и дошкольной группы (ул. Центральная дом 74);

Выявленные  нарушения п.п. «а», «в» п. 79 ППР,  п.п. «з» п.35 ППР  будут   устранены в срок – до 30 июля 2023 года, так как требуются материальные средства и  определенный период для прохождения обучения истопника.

- санитарно-эпидемиологического законодательства:

1) вся кухонная посуда на пищеблоке промаркирована;

2) термометр в холодильнике заменен на новый;

Также на общем собрании трудового коллектива лица, допустившие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства на своих рабочих местах, привлечены к дисциплинарному наказанию – замечанию. (Приказ прилагается).  Со всеми работниками проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушений на своих рабочих местах норм действующего законодательства по безопасности.