| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕЛЯТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 171883, Тверская область, Лесной муниципальный округ д.Телятники ул. Центральная, д. 76 тел. 848(271)75-2-19 е-mail: tooshс2011@yandex.ru ОГРН 1026901949360 ИНН 6916010992 КПП 693001001 _______от __________20___г. №б/н от 31 июля 2023 года |  | ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам |
| --- | --- | --- |

Информация о рассмотрении и выполнении  представления об устранении причин и условий , способствующих совершению административного правонарушения от 30.06.2023 года

30 июня  2023 года было получено представления об устранении причин и условий , способствующих совершению административного правонарушения.

4 июля  2023  года данное представление  было рассмотрено на общем собрании трудового .  На общем собрании трудового коллектива  был  проведен анализ нарушений законодательства о пожарной безопасности, составлен план устранения выявленных нарушений. На 31  июля 2023 года устранены нарушения:

1)  пост дежурного обеспечен средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (Самоспасатель);

2) выведены из эксплуатации в кабинете №3  звонок с видимыми нарушениями изоляции электропроводки, водонагреватель с самодельным электропроводом , самодельный удлинитель;

3) установлены колпаки на светильники в кабинете №5 и кабинете ГКП;

4) проведен ремонт АПС в здании столовой и дошкольной группы (ул. Центральная дом 74);

5) электропроводка на фасаде зданий убрана в кабель-каналы;

6) истопник Овчинникова Е.А. прошла обучение по программе Повышение квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации; Истопник.

7) деревянная вытяжная труба заменена на оцинкованную для осуществления очистки от горючих отложений.

Также на общем собрании трудового коллектива лица, допустившие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности на своих рабочих местах, привлечены к дисциплинарному наказанию – замечанию. Со всеми работниками проведена разъяснительная беседа о недопущении нарушений на своих рабочих местах норм действующего законодательства по безопасности.